## report
معدل الإستهلاك السنوي منذ عام 1995--- 1999
A: | Consumption and demand in Gaza Governorates.
| year | consumption (GWh) | Max.Demand (MW) | Averag consumption/h | Load Factor %
| 1995 | 487.1 | 94.1 | 55.605 | 59.0914
| 1996 | 517.5 | 93.1 | 59.0753 | 63.4536
| 1997 | 551.3 | 102.6 | 62.9338 | 61.339
| 1998 | 599.8 | 106.3 | 68.4703 | 64.4123
| 1999 | 654.6 | 109.5 | 74.726 | 68.2429
B: | Consumption and demand in The W. Bank Governorates.
| year | consumption (GWh) | Max.Demand (MW) | Averag consumption/h | Load Factor %
| 1995 | 1008 | 199 | 115.0685 | 57.8234
| 1996 | 1104 | 218 | 126.0274 | 57.8107
| 1997 | 1223 | 244 | 139.6119 | 57.218
| 1998 | 1411 | 274 | 161.0731 | 58.7858 | 1.095
| 1999 | 1691.8243 | 274 | 193.1306 | 70.4856 | 1.199
C: | Consumption and demand in Palestine
| year | consumption (GWh) | Max.Demand (MW) | Averag consumption/h | Load Factor %
| 1995 | 1495.1 | 293.1 | 170.6735 | 58.2305
| 1996 | 1621.5 | 311.1 | 185.1027 | 59.4994
| 1997 | 1774.3 | 346.6 | 202.5457 | 58.4379
| 1998 | 2010.8 | 380.3 | 229.5434 | 60.3585
| 1999 | 2346.4243 | 383.5 | 267.8567 | 69.8453